ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NA BUDOWĘ WODOCIAGU CISOWNICA DO SADÓW

- Czy możecie udostępnić podstawy do wyceny robót ujętych w przedmiarach udostępnionych do sporządzenia oferty?

Podstawą do przygotowania oferty jest udostępniony przedmiar robót.

Nie podajemy podstawy do wyceny robót

- Czy istnieje dokumentacja geologiczna dla zadania? Jeżeli tak to czy może zostać

udostępniona do dokumentacji przetargowej.

Nie istnieje dokumentacja geologiczna, jednak ze względu na możliwość

wystąpienia różnego typu osuwisk wymagany jest nadzór geologiczny nad

realizowaną inwestycją

- W jaki sposób należy ująć w kosztorysach roboty konieczne przy realizacji

przedmiotowych robót a nie ujęte w przedmiarach? SIWZ sugeruje, że oferta ma

obejmować wszystkie konieczne prace

Oferent winien dokonać kalkulacji wszystkich robót, które są w przedmiarze a

jeżeli zdaniem oferenta coś nie zostało ujęte w przedmiarze należy zadać

konkretne pytanie o jakie roboty chodzi i wówczas uzyskają wszyscy oferenci

odpowiedź.

4. Jak wynika ze wstępnej analizy dokumentacji i przedmiaru dla zadania w

Cisownicy do Sadów brak w przedmiarze elementów izolacji pionowych

zbiornika. Przedmiar nie ujmuje np. izolacji STYROFOAM IB. W jaki sposób

ująć te roboty i materiały w ofercie?

Należy dodać pozycję w kosztorysie – wykonanie izolacji STYROFOAM IB w ilości

40m2.

- Wymiary i rodzaj drzwi do przepompowni

Wymiary 90 x 200, stalowe ocieplone

6.  Dla wodociągu do Sadów zaprojektowano rury na różne ciśnienia. W

przedmiarze nie rozdzielono kształtek na przewidziane ciśnienia.

W kosztorysie ofertowym należy zastosować kształtki PE na ciśnienie PN 12,5

- Czy do oferty należy wliczać koszty wodomierzy? W SIWZ podano, że

wodomierze dostarczają wodociągi. Czy należy liczyć tylko koszt montażu bez

materiału?

Wodociągi dostarczają same wodomierze. W związku z tym nie należy ujmować

pozycji wodomierze. Należy natomiast ująć koszt ich montażu oraz koszty

materiałów dla pozostałych elementów zestawu wodomierzowego tzn. zaworów,

kształtek, konsoli oraz zaopatrzenia i robocizny.

- Firma Waterpilot nie ma w swojej ofercie sondy SNX-167. Do oferty zostanie

ujęty zamiennik.

Dopuszczalne jest ujęcie w ofercie sondy innego producenta jednak bezwzględnie

musi ona mieć te same parametry.

9.  Firma Deitermann nie produkuje już Perimate. Do oferty zostanie przyjęty inny

materiał

Do oferty może zostać ujęty inny rodzaj materiału, jednak musi posiadać te

same parametry jakie posiada założony materiał.

10.  Z czego wynika różnica długości rurociągów i oznakowania trasy  rurociągów,

jak  powinno być?

Różnica długości  pomiędzy długościami sieci a oznakowaniem wynika

z tego iż wykonywane mają być przewierty i na tych odcinka nie układa się

taśmy ostrzegawczej.

Brak pozycji połączeń na rurociągach PE75, PE 63, PE 40 jak powinno być?

Połączenia na w/w średnicach za  pomocą kształtek zaciskowych

11. Czy zamawiający gwarantuje składowiska na nadmiary gruntu w

odległości nie  większej niż 1km od każdego miejsca robót

Gmina gwarantuje składowisko nadmiaru ziemi w odległości do 1km na czas

budowy, natomiast nadmiar nie zagospodarowanej ziemi odwóz do 10km

12. Jakie są koszty zajęcia pasa drogowego?

Koszty zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej  wynoszą

W Uchwale Nr XIX/175/2004 Rady Powiahi Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2004r

sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wprowadza się następujące zr

* 2 ust. I otrzymuje brzmienie:

„1. Za zajęcie 1 m powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych,	o którym mowa

w	I pkt 1 ustała się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

t)	przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości -	3,00	zł

2)	chodników, poboczy, zatok postojowych i autobusowych,

ścieżek rowerowych -	2,00	zł

3)	pozostałych elementów pasa drogowego -	1,00	zł

4)	przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % szerokości -	5,00	zł

5)	przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni -	8,00	zł”

2 ust. 2 skreśla się.

* 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„l. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w I pkt 3	ustała się

następujące stawki opłat za I m powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego np. handlowego lub usługowego oraz innych obiektów - 0,20 zł

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustała się stawkę opłaty

za	I m powierzchni w wysokości:

1)	tablica jednostronna	-	1,00 zł

2)	tablica dwustronna	-	2,00 zł

3)	tablice jak w pkt 1,2 zawierające informację o gminie,

powiecie lub województwie, w szczegó”ności

w postaci planów, map, tablic lub plansz	- 0,00 zł”

Koszty zajęcia pasa drogowego dróg gminnych – zwolnione z opłaty

]

13. Czy wszystkie drogi, na których będą wykonywane prace są drogami

gminnymi?

Nie wszystkie drogi są drogami gminnymi, jest droga powiatowa przez którą

będzie wykonywany przewiert sterowany.

14. Przedmiar robót nie obejmuje robót niezbędnych przy zabezpieczeniu

drzew i  krzewów w rejonie prowadzonych robót (w tym konieczne wycinki),

jak należy w  ofercie ująć te roboty?

Nie przewiduje się wycinki drzew

15. Projektant nie wskazał zabezpieczenia rurociągu PE przed korzeniami

istniejących drzew, czy będzie konieczne zabezpieczenie rur rurami

ochronnymi

Nie przewiduje się

16. Czy są uzgodnienia z właścicielami gruntów na wejście na posesje w celu

prowadzenia robót inwestycyjnych?

Tak. Uzgodnienia zostały dokonane na etapie opracowania projektu.

Wykonawca powinien poinformować wcześniej właściciela kiedy będzie

wykonywał prace na jego terenie.

17. Czy są przewidziane odszkodowania dla właścicieli prywatnych posesji

za zniszczenie zieleni i naruszenie nawierzchni utwardzonych przez

prowadzenie robót inwestycyjnych?

Nie są przewidziane odszkodowania. W gestii wykonawcy jest

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

18. Czy należy przewidzieć koszty nadzoru technicznego

Koszty kierownika robót leżą po stronie wykonawcy.

Koszty nadzoru geologa leżą po stronie wykonawcy.

Koszty nadzoru inwestorskiego są kosztami inwestora.

19. Czy w świetle zapisów znowelizowanego atr 30 Prawa Zamówień

Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny

spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy

europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych betonowych, wymagania normy PN-EN

1917:2004

Tak, powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm.

W myśl art. 8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i

jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i

do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z

wymaganiami zasadniczymi i w szczegółowymi. Wobec powyższego, czy

od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną

okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Będą żądane deklaracje zgodności  z PN lub PN-EN

20. Czy na zestaw hydroforowy jest zapewniony napływ, jeśli tak proszę o

określenie jego wielkości? Jakie ciśnienie ma generować zestaw dla

zabezpieczenia p.poż czyli dla wydajności 18m3/h? Czy zestaw na zapewnić

jednocześnie wydajność byt. gosp. czyli 4.75m3/h i p. poż. czyli 18m3 co daje

wartość 22,75m3/h, czy wydajność na cele p.poż (18m3/h) jest wartością

maksymalną dla zestawu.

Na etapie projektu wszystkie parametry zostały przeanalizowane i zostały

dobrane odpowiednie zestawy pompowe.

21.  Podobne pytania mamy również do montażu wodociągów w działach 2,3,4,5,6

Wyceny sieci wodociągowej oraz do przedmiaru robót na budowę wodociągu w

Cisownicy do Sadów. Prosimy o taką odpowiedź, którą można zastosować do

wszystkich działów i obydwu przetargów.

Zostały ogłoszone dwa odrębne przetargi i należy zadać precyzyjne pytania do

każdego z nich odrębnie.W/w pytanie jest zbyt ogólne. Możemy jedynie wskazać, że

odpowiedzi na powyższe zagadnienie zostało udzielone w przetargu dla wodociągu

Cisownica do Gołaźni .

W pozycji 45 kosztorysu budowlanego należy ująć przedmiar robót w

wysokości  0,6t.

W kosztorysie budynku pompowni należy dodać pozycję: wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w ilości 20m2

W części budowlanej należy dodatkowo wycenić ogrodzenie zbiornika i pompowni P, z siatki stalowej ocynkowanej (3mm) na słupkach stalowych ocynkowanych, o długości 56mb w tym brama wjazdowa z furtką o łącznej szerokości 3m. Wysokość ogrodzenia 1,5m.

Doliczyć utwardzenie dojścia do pompowni o powierzchni 50m2, mieszanką tłucznia i klińca.

UWAGA: przy przygotowywaniu oferty należy bezwzględnie pamiętać aby używać materiałów do kontaktu z wodą, które posiadają atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny.