DATA…………………………………………………….miejscowosc………………………

| ZAMAWIAJĄCY: Gmina Goleszów Ul 1 Maja 5 43-440 Goleszów |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR

NAZWA ZAMOWIENIA: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Goleszowie

Kod Słownika Zamówień i nazwa: Kod CPV: 4542000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

Data Oprac PRZEDMIARU.: 2007-08-31

Adres obiektu budowlanego: ,  Goleszów ul 1 Maja 5

Spis działów kosztorysu

- Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

- Kod CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych

- Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

- Kod CPV: 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

Tytuł / Rodzaj robót: roboty remontowe

Podstawa opracowania:	KNR 00-19, KNNR 3, KNR 2-02U, KNR 4-01W, AW

Waluta:	PLN

WARTOŚC KOSZTORYSOWA

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Zysk od KS | 0 % |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |
| Wartośc kosztorysu (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |
| Wartość kosztorysu brutto ( dla orientacji inwestora) | PLN |  |

Słownie:

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY -

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest  projekt  wymiany stolarki okiennej  i drzwiowej  w ramach istniejącego otworu okiennego i drzwiowego w budynku administracyjnym  Urzędu Gminy w Goleszowie

1.3.	Zakres robót objętych .

Roboty, których dotyczy opracowanie , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymiany istniejącej stolarki  stolarki na drewnianą oraz PCV  , demontaż starej stolarki drewnianej , produkcja i transport okien drewnianych oraz montaż  w istniejącym otworze okiennym. Nie przewiduje się likwidacji czy poszerzenia istniejących otworów okiennych

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

| 1 | KNR 00-19 0930-11-050 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z drewniane ramowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne obsadzone na kotwach stalowych oraz drzwi zewnętrznych | 113,82 m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | strona poludniowa |  |  |  |  |
| 2. | 1,6*2,3*2+1,5*2,3*2+1,5*2,3*4+1,5*3,1 |  |  |  | 32,71 |
| 3. | strona zachodnia |  |  |  |  |
| 4. | 1,5*2,3*4+0,7*1,95*3 |  |  |  | 17,89 |
| 5. | strona połnocna |  |  |  |  |
| 6. | 1,5*2,3*2+0,6*1,95*5+0,6*1,5*6+1,5*2*1+1*2*3+0,6*2*6+1,5*0,6*3+1,2*0,6 |  |  |  | 37,77 |
| 7. | strona wschodnia |  |  |  |  |
| 8. | 1,5*2,3+0,7*1,95*3 |  |  |  | 14,45 |
| 9 | Drzwi wejściowe głowne |  |  |  |  |
|  | 1,6*2,0+ naswietle 1,6*0,8 | 3,2+1,0 |  |  | 4,40 |
| 10 | Drzwi wejściowe tylne |  |  |  |  |
|  | 1,5*2,4 |  |  |  | 3,6 |
|  | Piwnice wymiana na okna PCV |  |  |  |  |
|  | Poddasze wymiana na okna drewniane | 1,5*1*2 |  |  | 3,0 |
| 1 | KNR 00-19 0930-11-050 Wymiana okien stalowych na okna z PCV ramowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne obsadzone na kotwach stalowych | 8,40 m2 |  |  |  |
| 1. | piwnice na PCV |  |  |  |  |
| 2. | 0,4*1*2+0,5*0,7*4+0,8*0,8*5 |  |  |  | 5,40 |
|  | Wymiana okien drewnianych na okna z PCV ramowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne obsadzone na kotwach stalowych |  |  |  |  |
| 3. | poddasze na PCV |  |  |  |  |
| 4. | 1,5*1*2 |  |  |  | 3,00 |

Elementy i profile zgodnie z SST-B1.1

TABELA PRZEDMIAROWA

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | roboty rozbiorkowe Kod Słownika Zamówień: 45111100-9 |  |  |  |  |
| 1 |  | SST-B- 1.0 | Wykucie z muru okien skrzynkowych | 109,19 | m2 |  |  |
| 2 |  | SST-B-1.0 | Wykucie z muru drzwi balkonowych | 4,65 | m2 |  |  |
| 3 |  | SST-B-1.0 | Wykucie z muru okien stalowych | 5,40 | m2 |  |  |
| 4 |  | SST-B-1.0 | Wykucie z muru drzwi wejsciowych drewnianych oraz tylnych | 8,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Wymiana okien skrzynkowych Kod Słownika Zamówień: 45421135-9 |  |  |  |  |
| 5 |  | SST-B-1.1 | Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna drewniane ramowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne obsadzone na kotwach stalowych | 101,17 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  |  | wymiana drzwi balkonowych Kod Słownika Zamówień: 45421100-5 |  |  |  |  |
| 6 |  | SST-B-1.1 | Wstawienie nowych drzwi balkonowych zewnętrznych z obrobieniem oscieżnic na piętrze | 4,65 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  |  | wymiana drzwi wejściowych wraz z futrynami i naświetlem przód i tył Kod Słownika Zamówień: 45421100-5 |  |  |  |  |
| 7 |  | SST-B-1.1 | Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wraz z futrynami i kotwami stalowymi z obrobieniem ościezy drzwiowych i dopasowaniem progu | 8,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  |  | wymiana okien stalowych na PCV Kod Słownika Zamówień: 45421120-1 |  |  |  |  |
| 8 |  | SST-B1.1 | Wymiana okien stalowych na okna z PCV ramowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne obsadzone na kotwach stalowych | 5,40 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Montaz parapetów okiennych zewnętrznych |  |  |  |  |
| 9 |  | SST-B-1.2 | Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości do 25 cm z blachy miedzianej | 13,17 | m2 |  |  |
| 10 |  | SST-B-1/2 | Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości ponad 25-50 cm z blachy miedzianej | 6,40 | m2 |  |  |
| 11 |  | SSt-B-1.1 | renowacja wsporników na kwiaty piaskowanie , cynkowanie i malowanie proszkowe | 13,00 | szt |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Montaż parapetów wewnętrznych |  |  |  |  |
| 12 |  | SST-B-1.1 | Demontaż istniejących parapetów i obsadzenie nowych podokienników o długości ponad 1 m | 49,00 | szt |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  |  | odwóz gruzu i elementów drewnianych do utylizacji 51*0,15=7,65 | 7,65 | t |  |  |
|  |  |  | Razem: | 7,65 | t |  |  |
|  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia |
| --- |
| 1 | Wykucie z muru okien skrzynkowych | 101,17 m2 |
| 2 | Wykucie z muru drzwi balkonowych | 4,65 m2 |
| 3 | Wykucie z muru okien stalowych | 5,40 m2 |
| 4 | Wykucie z muru drzwi wejściowych drewnianych oraz tylnych | 8,00 m2 |
| 2. Wymiana okien skrzynkowych Kod CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych |
| 5 | KNR 00-19 0930-11-050 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna drewniane ramowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne obsadzone na kotwach stalowych | 101,17 m2 |
| 1. | strona południowa |  |  |  |  |
| 2. | 1,6*2,3*2+1,5*2,3*2+1,5*2,3*4 |  |  |  | 28,06 |
| 3. | strona zachodnia |  |  |  |  |
| 4. | 1,5*2,3*4+0,7*1,95*3+1*1,5 |  |  |  | 19,39 |
| 5. | strona północna |  |  |  |  |
| 6. | 1,5*2,3*2+0,6*1,95*5+0,6*1,5*6+1,5*2*1+1*2*3+0,6*2*6+1,5*0,6*3+1,2*0,6*1 |  |  |  | 37,77 |
| 7. | strona wschodnia |  |  |  |  |
| 8. | 1,5*2,3*3+0,7*1,95*3+1,5*1 |  |  |  | 15,95 |
| 3. wymiana drzwi balkonowych Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |
| 6 | Wstawienie nowych drzwi balkonowych zewnętrznych z obrobieniem ościeżnic na piętrze | 4,65 m2 |
| 1. | 1,5*3,1 |  |  |  | 4,65 |
| 4. wymiana drzwi wejściowych wraz z futrynami i naświetlem przód i tył Kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |
| 7 | Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wraz z futrynami i kotwami stalowymi z obrobieniem ościeży drzwiowych i dopasowaniem progu | 8,00 m2 |
| 1. | 4,4+3,6 |  |  |  | 8,00 |
| 5. wymiana okien stalowych na PCV Kod CPV: 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych |
| 8 | Wymiana okien stalowych na okna z PCV ramowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne obsadzone na kotwach stalowych | 5,40 m2 |
| 1. | piwnice na PCV |  |  |  |  |
| 2. | 0,4*1*2+0,5*0,7*4+0,8*0,8*5 |  |  |  | 5,40 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 6. Montaż parapetów okiennych zewnętrznych |
| 9 | Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości do 25 cm z blachy miedzianej | 13,17 m2 |
| 1. | 1,5*0,30*12+3,1*0,35*2+ 4,2*0,25*2+0,25*1*2+4*0,25*3 |  |  |  | 13,17 |
| 10 | Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości ponad 25-50 cm z blachy miedzianej | 6,40 m2 |
| 1. | 1,6*0,4*10 |  |  |  | 6,40 |
| 11 | (AW) AW 0 renowacja wsporników na kwiaty piaskowanie , cynkowanie i malowanie proszkowe | 13,00 szt |
| 7. Montaz parapetów wewnętrznych |
| 12 | Demontaz istniejacych parapetów i obsadzenie nowych podokienników o długości ponad 1 m | 49,00 szt |
| 8. odwoz gruzu i elementow drewnianych do utylizacji 7,65t |

Tabela cen elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Wartość Jedn. KB | Wartość Jedn. ZN | Wartość Elem. ZN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | roboty rozbiorkowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wymiana okien skrzynkowych |  |  |  |  |  |
| 3. | wymiana drzwi balkonowych |  |  |  |  |  |
| 4. | wymiana drzwi wejsciowych wraz z futrynami i naswietlem przod i tył |  |  |  |  |  |
| 5. | wymiana okien stalowych na PCV |  |  |  |  |  |
| 6. | Montaż parapetów okiennych zewnętrznych |  |  |  |  |  |
| 7. | Montaz parapetów wewnetrznych |  |  |  |  |  |
| 8. | odwoz gruzu i elementow drewnianych do utylizacji |  |  |  |  |  |

| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty pośr. od R | 0 % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S | 0 % |  |  |  |  |  |
| Zysk od R | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od S | 0 % |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od KS | 0 % |  |  |  |  |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |