ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ PUŃCÓW ETAP II ZADANIE 2 WRAZ Z KANALIZACJĄ WZDŁUŻ ULICY DŁUGIEJ I OWOCOWEJ

- Czy w świetle zapisów znowelizowanego art 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

– przepompowni ścieków ,wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych , wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Tak powinny spełniać

- W myśl art. 8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej

nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu

wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami

zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego , czy od wykonawcy robót

będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu

do wyrobów opisanych w pytaniu 1

Będzie wymagane oświadczenie wykonawcy oraz deklaracje zgodności