Odpowiedzi na pytania do przetargu „Rewitalizacja granicznej rzeki Olza budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją wzdłuż ulicy Długiej i Owocowej”

1/ W zawiązku z ogłoszeniem przetargu „Rewitalizacja granicznej rzeki Olza budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją wzdłuż ulicy Długie Owocowej”

prosimy o informacje, czy nowo budowane przepompownie  ścieków mają być wpięte do systemu istniejącego monitoringu i wizualizacji przepompowni w technologii GSM/GPRS.

Tak. W dwóch nowo budowanych przepompowniach ścieków należy uwzględnić wpięcie do istniejącego systemu monitoringu GPRS (dodatkowa zakładka w istniejącym oprogramowaniu).

Jednocześnie zamawiający nie dopuszcza u siebie działania różnych systemów monitoringu.