ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NA ZADANIE: „Rewitalizacja granicznej rzeki Olza – budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją wzdłuż ulic Długiej i Owocowej”

1/ Prosimy o wyjaśnienie czy w opisie pozycji 4.6 przedmiaru robót – kanalizacji sanitarnej w Puńcowie Etap III zadanie 2 ma  być : o średnicy zewnętrznej 65mm, czy można dokonać zmiany : o średnicy zewnętrznej 63mm

Można zmienić średnicę 65 na 63 traktując jako błąd pisarski

2/ W/g przedmiarów robót : ul. Owocowa i Krótka oraz Etap III zadanie 2 w pozycjach 1.15 znajdują się próby szczelności. Prosimy o uwzględnienie prób szczelności w ilości :

Przedmiar robót: próba 200m

- ul. Długa

dla kanałów  fi 200 – 1,6 (próby)

dla kanałów fi 160 – 0,49 (próby)

- ul. Owocowa i Krótka

dla kanałów fi 160 – 2,36 (próby)

dla kanałów fi 75 – 0,21 (próby)

dla kanałów fi 63 – 0,83 (próby)

- Etap III zadanie 2

dla kanałów fi 160 – 4,36 (próby)

dla kanałów fi 110 – 0,89 (próby)

dla kanałów fi 63 – 0,23 (próby)

Proszę uwzględnić w kosztorysie wymienione próby.

3/ czy w kosztorysie dla kanalizacji sanitarnej w Puńcowie – ul. Długa należy uwzględnić opłatę za zajęcie pasa jezdni?

ul. Długa jest drogą gminną  i nie podlega opłacie przy gminnej inwestycji.

Lidia Poniatowska

Główny specjalista ds. inwestycji

proekologicznych