GMINA  GOLESZÓW

ul. 1 Maja 5 , 43-440  GOLESZÓW

--------------------------------------------------------------------------------------

Numer sprawy UG-177-179/2010

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

/  SIWZ /

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest :

ZATWIERDZAM

Zbigniew  Wacławik

Wójt Gminy Goleszów

I. Zamawiający:

- Nazwa                                         GMINA  GOLESZÓW

- Regon                                          072182433

- NIP                                              548 24 04 996

- Miejscowość                               43-440  Goleszów

- Ulica, nr domu                            1 Maja 5

- telefony                                       (033) 479 05 10 – 13

- fax                                               (033)  479 05 16

- e-mail                                          zamowpub@poczta.onet.pl

- strona internetowa		       www.goleszow.bip.net.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.10 oraz  art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest remont mostów w ciągu  dróg gminnych:

1) ul. Kojkowicka w Puńcowie ,

2) ul. Kościelna w Bażanowicach ,

3) ul. Turystyczna w Dzięgielowie ,

uszkodzonych w czasie powodzi w maju 2010 roku.

  - Zakres robót:

1.1.1. wzmocnienia konstrukcji nośnej mostu na rzece Puńcówka w ciągu drogi ul. Kojkowickiej  w Puńcowie  poprzez :

a) wykonanie czterech  bloków  podporowych żelbetowych ;

b) przygotowanie elementów konstrukcji odciążającej tj. czterech dźwigarów o długości 17 ,0 m każdy, trzech dźwigarów o długości 6 m oraz sześć kompletów zawieszeń ,sześć blach i 12 sztuk ceowników –elementów przyspawanych do dźwigarów konstrukcji nośnej mostu;

c) zabezpieczenie konstrukcji –usunięcie skorodowanych części betonu oraz oczyszczeniu z rdzy odsłoniętych prętów zbrojenia i wypełnienie ubytków zaprawą nisko skurczową lub zaprawą cementowo-polimerową ;

d) sfrezowanie nawierzchni asfaltowej na moście i dojazdach do mostu po ok. 16 m z każdej strony mostu;

e)oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowo- betonowej o grubości 5 cm.

Z uwagi na brak możliwości ustalenia i wyznaczenia objazdów roboty nawierzchniowe należy wykonać w ciągu jednego dnia roboczego po  uprzednim zawiadomieniu mieszkańców o braku możliwości przejazdu przez most w określonym dniu.

1.1.2.remont mostu na rzece Bobrówka  w ciągu ul. Kościelnej w Bażanowicach

obejmujący:

a) roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, elementów stalowych konstrukcji nośnej płyty mostu;

b) wykonanie oczepów żelbetowych na obu przyczółkach mostu;

c) wykonanie płyty żelbetowej na ruszcie stalowym z dwuteowników stężonymi ceownikami wraz z izolacją;

d) ułożenie warstwy bitumicznej o gr. 5 cm;

e) wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 5 cm;

f) wykonanie i ustawienie poręczy rurowych na dojazdach do mostu;

g) naprawę i reprofilację przyczółków wraz z uzupełnieniem nasypu kruszywem kamiennym  oraz humusowanie i obsianie trawą powstałych skarp.

1.1.3. remont mostu na potoku Łabiański w ciągu ul. Turystycznej w Dzięgielowie obejmujący:

a) wykonanie opasek betonowych umacniających przyczółki mostu;

b) wymiana poręczy –zamontowanie bariero-poręczy;

c) umocnienie brzegu schodkowymi gabionami kamiennymi ;

d) wyczyszczenie i uzupełnienie poboczy mostu materiałem kamiennym na betonie;

e) usunięcie nadmiaru rumoszu kamiennego i wybrukowanie dna potoku materiałem kamiennym na betonie.

1.1.4.Szczegółowy zakres robót zawierają  przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi  załącznik do niniejszej specyfikacji.

1.1.5.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania, oraz pozyskał  wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

2. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień / CPV /

45221111-3 – roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45221119-9 – roboty budowlane w zakresie renowacji mostów drogowych

3. Warunki techniczne:

3.1. przedmiot zamówienia musi być wykonany w technologii zgodnej z   warunkami wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania;

3.2. do wykonania zadania będą użyte materiały posiadające atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania, nie posiadające uszkodzeń;

3.3. za wypadki i szkody powstałe na placu budowy odpowiada Wykonawca, odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak  i  z tytułu zdarzeń losowych

przyjmuje na siebie Wykonawca;

3.4. wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z prawa budowlanego;

3.5. w  czasie  realizacji  robót  Wykonawca nie będzie utrudniał dojazdu mieszkańcom do posesji, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

4. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych obejmujących :

część I - dotycząca remontu mostu na rzece Puńcówka w ciągu ul.

Kojkowickiej w Puńcowie;

część II – dotycząca  remontu mostu na rzece Bobrówka w ciągu ul.

Kościelnej w Bażanowicach;

część III –dotycząca  remontu mostu na potoku Łabiański w ciągu ul.

Turystycznej w Dzięgielowie.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną   lub więcej części.

5. Zamawiający  wyraża zgodę na zatrudnienie podwykonawców.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

8.Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do dnia 15 grudnia 2010 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełnienia tych warunków.

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:

a)	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b)	dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania, udokumentowane co najmniej 5-cio letnią praktyką zawodową kierownika budowy w specjalności drogowej i mostowej , należącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z aktualnym  zaświadczeniem z Izby

c) udokumentują   wykonanie   tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed

upływem    terminu     składania    ofert     co    najmniej   dwóch  robót o

charakterze   i   złożoności   porównywanej z przedmiotem niniejszego

zamówienia.

Wyżej wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie VI  niniejszej specyfikacji.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły  spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty).

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w  celu   potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie V. a) niniejszej specyfikacji muszą być:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w druku OFERTA,

b)	aktualny   odpis z  właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych –

wystawione   nie   wcześniej   niż   6   miesięcy  przed  upływem   terminu

składania ofert.

c) aktualne    zaświadczenie   właściwego    naczelnika    urzędu  skarbowego

potwierdzające, że   Wykonawca   nie zalega  z opłacaniem podatków lub

zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub  rozłożenie na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w   całości

wykonania   decyzji   właściwego organu - wystawione   nie wcześniej niż

3   miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualnego   zaświadczenie   właściwego   oddziału   Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych    lub     Kasy      Rolniczego   Ubezpieczenia      Społecznego

potwierdzające, że   wykonawca   nie   zalega   z   opłacaniem   składek  na

ubezpieczenie   zdrowotne   i   społeczne,  lub  potwierdzenie,  że   uzyskał

przewidziane    prawem    zwolnienie,   odroczenie   lub  rozłożenie na raty

zaległych    płatności  lub   wstrzymanie   w   całości   wykonania   decyzji

właściwego    organu -   wystawione   nie   wcześniej  niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert.

W przypadku     spółek   cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie

z    Urzędu    Skarbowego    oraz    z   Zakładu    Ubezpieczeń Społecznych

zarówno na spółkę, jak i na każdego z wspólników.

2)	Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie V. b) niniejszej specyfikacji musi być:

a) wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (sporządzony wg załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji) i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz  tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą , posiadającą uprawnienia do kierowania, udokumentowane co najmniej 5-cio letnią praktyką zawodową kierownika budowy w zakresie budownictwa w  specjalności drogowej i mostowej , należącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z aktualnym  zaświadczeniem z Izby

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,  zawarte w druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

3)	Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie V.c) niniejszej specyfikacji muszą być:

a)	sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych robót (wg załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, dotyczących zakresu, o którym mowa w punkcie V. c.) niniejszej specyfikacji. Wykaz musi zawierać: nazwę i lokalizację budowy, opis wykonanych robót wraz z ich zakresem, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość brutto zrealizowanych robót, nazwę, adres i telefon Zamawiającego;

b) dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane

należycie  np. referencje, protokoły odbioru końcowego robót;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

a)	kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).

UWAGA:

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

b)	wypełniony Druk Oferta, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

c) dowód wpłaty wadium.

d)aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli Wykonawca posiada taki wpis.

UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany  jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ww. UWADZE, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza  to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z  dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z  właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii  potwierdzonej notarialnie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na   język polski.

UWAGA!

1)	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach VI.1) b), VI.1) c) i VI.1) d) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2)	Dokument, o których mowa w UWADZE w punkcie 1a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w UWADZE w punkcie 1b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3)	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w UWADZE w punkcie 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2 stosuje się odpowiednio.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców,

każdy z wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie VI.1) a) i b) oraz w punkcie VI.4) litera d),  a pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

e) polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wszystkie w. w.   dokumenty winny  być  złożone w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu  wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez  oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi  wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny  sposób.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na   język polski.

VII. .   Informacje     o     sposobie     porozumiewania     się        Zamawiającego z  Wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń lub    dokumentów, a także wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami .

1.Zamawiający         dopuszcza    prowadzenie     korespondencji     zawierającej oświadczenia,    wnioski,    zawiadomienia    oraz    inne    informacje w sprawie zamówienia publicznego, w  formie  pisemnej,  faksem  lub drogą elektroniczną. Jeżeli   przekazana   będzie    faksem lub drogą elektroniczną, to fakt otrzymania należy potwierdzić odwrotnie  bez wezwania Zamawiającemu.

2.Korespondencję należy  kierować na adres:

Urząd Gminy Goleszów  ul. 1 Maja 5  43-440  Goleszów

Telefon:  0 33  479 05 10 – 13

Fax: 0 33 479 05 16

E-mail:  goleszow@ug.pl

3.Każdy   wykonawca    ma    prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający  jest   obowiązany   udzielić    wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie różniej niż:

1)na  6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2)  na 2    dni przed upływem terminu składania ofert-jeżeli wartość zamówienia jest   mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust.8-pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do   Zamawiającego   nie  później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Analogiczna w treści odpowiedź, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy P z p       udzielona będzie wykonawcom, którzy pobrali specyfikację  bezpośrednio od Zamawiającego oraz będzie ona opublikowana na stronie  www.goleszow.bip.net.pl .

4.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

-w zakresie merytorycznej części zamówienia –Jerzy Sikora –Kierownik Referatu Drogowego tel. 33 479 38 33 oraz Jerzy Hławiczka główny specjalista ds.  inwestycji i remontów  tel. 33 479 38 34,

-w zakresie procedury przetargowej - Jan Madzia -Kierownik Referatu Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska  tel. 033 479 05 10 – 13 wew. 45  faks 33 479 05 16.

VIII. Wadium

1.Zamawiający wymaga  wniesienia wadium w wysokości :

dla części I      3 000,- (trzy tysiące ) złotych,

dla części II     2 500,- ( dwa tysiące pięćset ) złotych,

dla części III    2 000,- ( dwa tysiące ) złotych.

2.Wykonawca wnosi wadium przed upływem  terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

3.Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniężnej  na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Cieszynie Oddział w Goleszowie

nr 16811310202002000006480007

z dopiskiem  wadium – remont mostu –II przetarg :

1)w ciągu ul. Kojkowickiej w Puńcowie*,

2)w ciągu ul. Kościelnej w Bażanowicach* ,

3)w ciągu ul. Turystycznej w Dzięgielowie*,

*niewłaściwe skreślić

  - w poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym , że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

  - w gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - w poręczeniach  udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.  Nr 109, poz.1158, z p. zm.).

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem  art.46 ust.4a Ustawy Pzp.

IX. Termin związania ofertą

Bieg    terminu    związania    ofertą    rozpoczyna  się   wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz ,co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej ,obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część zamówienia , w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu  osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem  rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez  zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób  podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Zalecenia dotyczące opakowania i oznakowania ofert

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie lub opakowaniu,  zaadresowanym  na  Zamawiającego :

Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

oraz opisana według poniższego wzoru:

II  PRZETARG NIEOGRANICZONY-  remont mostu :

1)w ciągu ul. Kojkowickiej w Puńcowie*,

2)w ciągu ul. Kościelnej w Bażanowicach* ,

3)w ciągu ul. Turystycznej w Dzięgielowie*,

*niewłaściwe skreślić

-  nie otwierać przed godz.13:00 dnia 29.09.2010 roku.

Kopertę, poza oznakowaniem Zamawiającego  należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem  Wykonawcy.

3. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego;

2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie  upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy  załączyć do oferty;

3) przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

4) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań ;

5) w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem  do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie, termin na jaki została zawarta umowa wykonawców nie  może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI . Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę   należy   złożyć   w   Urzędzie  Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5   w sekretariacie urzędu   I piętro .

Termin składania ofert upływa w dniu  29.09.2010 r. o godz. 12:00.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy .

Wykonawca  może,   przed   upływem   terminu   do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego sala posiedzeń dnia 29.09.2010 r. o godz. 13:00

3. Sesja otwarcia ofert :

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji .

Po otwarciu ofert przekazane zastaną  następujące informacje:

Nazwa  i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena,  termin

wykonania zamówienia, termin płatności.

4.Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy protokół  z publicznego otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

  - Zamawiający zastrzega sobie, iż wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia oprócz robót zasadniczych wycenionych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót powinny być ujęte w kosztach pośrednich lub innych, dodatkowo wycenionych.

  - Wycenę wszystkich robót w kosztorysie ofertowym należy sporządzić w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny w załączonych przedmiarach robót tj. opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę, muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty wytworzenia lub koszty własne.

  - Podana cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji.

  - Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie.

  - Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).

7) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „ druku ofertowym" stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu  oceny ofert.

1.Oferty, na każdą część zamówienia, sprawdzane będą pod względem formalnym - zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej  specyfikacji oraz na druku oferty - wykaz załączników do oferty.

Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego kryterium:

| Koszt wykonania (cena) | 100% |
| --- | --- |

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom, złożonym na daną część zamówienia, przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad :

cena najniższa brutto

Liczba punktów =  ---------------------------------    x  100

ceny badanej oferty brutto

2 Zamawiający przyzna zamówienie na daną część zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

# 3 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

4. Badanie ofert złożonych na daną część zamówienia, sposób poprawiania omyłek, uzupełnianie dokumentów.

1) W celu wyboru Wykonawcy zamówienia ,wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności Wykonawców oraz poziomu cen ofertowych, terminów wykonania zamówienia ,gwarancji .Badanie ofert jest niejawne.

2) Zamawiający poprawia omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę którego oferta została poprawiona.

3)W przypadku omyłek opisanych w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, polegających na niezgodności kosztorysu ofertowego z SIWZ, Zamawiający będzie stosował niżej wymienione zasady:

a) w przypadku braku ceny pozycji kosztorysu-Zamawiający uzna ,że pozycja ta została skalkulowana w innych pozycjach kosztorysu,

b) w przypadku braku ceny jednostkowej-Zamawiający przyjmie cenę  jedn. wynikającą z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego,

c) w przypadku niepełnego opisu pozycji lub jego braku-Zamawiający uzna, że opis jest zgodny z przedmiarem robót dołączonym do SIWZ wraz z ewentualnymi modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytań Wykonawców,

d) w przypadku błędnie podanej jednostki obmiarowej lub jej braku przy równoczesnym zachowaniu ilości zgodnych z przedmiarem-Zamawiający uzna, że jednostka  jest zgodna z przedmiarem robót dołączonym do SIWZ,

e) w przypadku zastosowania kalkulacji indywidualnej zamiast podanej w przedmiarze robót podstawy wyceny-Zamawiający uzna, że Wykonawca w pozycji wycenił wszystkie niezbędne prace które należy wykonać zgodnie z pozycją przedmiaru robót,

f) w przypadku :

- innego opisu pozycji niż w przedmiarze i/lub

- zastosowania innych ilości obmiarowych niż w przedmiarze robót i/lub

- w przypadku braku pozycji kosztorysu

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp-jeżeli omyłki te spowodują istotną zmianę w treści oferty (oferta nie będzie podlegać odrzuceniu jeśli zmiany będą nieistotne i brakująca cena będzie wymieniona w innej pozycji kosztorysu ofertowego),

g) w przypadku wprowadzenia pozycji dodatkowych – Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

4) Jeśli Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy, jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki powoduje odrzucenie jego oferty .

5) Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia oferty zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy Pzp.

6) Szczegółowe badanie ofert odbędzie się w sposób niejawny. Zamawiający może zwracać się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty- w trybie art. 87 oraz art. 90 ustawy Pzp. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oferta zostanie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art.89 ust.1 ustawy Pzp. Ponadto za odrzuconą uznaje się ofertę Wykonawcy wykluczonego  na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

# XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po     wyborze  oferty w celu zawarcia umowy.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie w czasie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem    postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu  widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch  lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, biorących  udział w postępowaniu.

Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania.

O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu  postępowania odwoławczego.

5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Zamawiającego, zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie  odwołania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ramach każdej części realizowanego zamówienia.

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5 % ceny całkowitej przedstawionej w ofercie przez Wykonawcę.

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  następujących formach :

1)w pieniądzu, sposób przekazania:

na konto zamawiającego BS Cieszyn 0/Goleszów

nr  16 8113 1020 2002 0000   0648 0007

z dopiskiem - zabezpieczenie należytego wykonania umowy - remont mostu :

1) w ciągu ul. Kojkowickiej w Puńcowie ,*

2) w ciągu ul. Kościelnej w Bażanowicach,*

3) w ciągu ul. Turystycznej w Dzięgielowie,*

* niewłaściwe skreślić,

przy czym za termin wniesienia zabezpieczenia  w formie przelewu  pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z  tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach  udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.  Nr 109, poz.1158, z p. zm.)

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

#### zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych jej warunków, zawartych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji .

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia  dotyczącego: opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

XVIII . Postanowienia końcowe

1.) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2.) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a)   zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego

wniosku

b)   zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych

dokumentów

c)   zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności

udostępnione  zostaną dokumenty

d)   zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin   urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

3.) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

1.)   Projekt umowy  załącznik  nr 1

2.)   Oferta Wykonawcy  załącznik  nr 2

3.)   Wykaz robót zrealizowanych przez Wykonawcę  załącznik  nr 3

4.)   Wykaz osób  załącznik  nr 4

GOLESZÓW  15 września     2010 r.

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Umowa nr UG – (177-179) /2010

projekt

zawarta w dniu                2010 roku pomiędzy Gminą Goleszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbigniewa Wacławik, zwaną w dalszej części Gminą ,

a  Firmą                                                                                                                                                   z siedzibą w

nr KRS/ ewid  dział gosp.                                                                                                   reprezentowana przez                                                                                                      zwaną w dalszej  części umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Gmina zleca Wykonawcy  remont do dnia 15 grudnia 2010 roku  mostu w ciągu ulicy Kojkowickiej w Puńcowie * ,   Kościelnej w Bażanowicach* , Turystycznej w Dzięgielowie *

* niewłaściwe skreślić ,

w zakresie szczegółowo  opisanym w przedmiarze robót  oraz w   specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,   będących w posiadaniu  Wykonawcy ..

2. Wykonawca oświadcza, że  przed  złożeniem oferty Gminie zapoznał się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, warunkami lokalnymi i zapewnia , że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz możliwości finansowe i konieczne uprawnienia  które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie, bez konieczności ponoszenia przez Gminę jakichkolwiek dodatkowych kosztów .

3. Przedstawicielami Stron w ramach realizacji umowy będą: ze strony Gminy Inspektor Nadzoru                                                                                                                        a ze strony Wykonawcy Kierownik budowy :  ………………………………………………………….

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

1)  przekazanie  placu  budowy  i rozpoczęcie robót w dniu                                   2010 roku,

2)  zakończenie robót :  do   15 grudnia  2010 roku.

2.Przez   wykonanie    umowy   rozumie  się  dokonanie   odbioru   końcowego   robót      oraz

przekazanie   Gminie   wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów

określonych co do rodzaju w  § 4 pkt 3  umowy.

§ 3

1.Do obowiązków Gminy należeć będzie:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokołu przekazania,

2) zapewnienie nadzoru nad robotami,

3) odebranie wykonania robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1) wykonanie w całości robót z materiałów własnych ,

2) stosowanie    materiałów   i   urządzeń    posiadających   odpowiednie    dopuszczenia do

stosowania w budownictwie,

3) zabezpieczenie i oznakowanie miejsc wykonywania robót przez cały okres realizacji

zadania,  utrzymanie terenów budowy  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.  w trakcie wykonywania robót ,

usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,  uporządkowanie terenów budowy

po zakończeniu robót,

4) wykonanie zamówienia w technologii zgodnej z warunkami wykonania i odbioru,

przedmiarem robót, sztuką  budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.

§ 4

1. Strony ustalają  następujące rodzaje odbiorów :

1) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu , dokonany  przez Gminę  najpóźniej w

następnym     dniu  po    otrzymaniu    zawiadomienia przez Wykonawcę telefonicznie lub

faksem 033 4790516 o  gotowości do odbioru  tych   robót,,

- odbiór końcowy, który zostanie przeprowadzony przez Gminę do 5 dni roboczych po

otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia  na piśmie o gotowości do odbioru,

3) odbiór   po  okresie gwarancji dokonany przez Gminę z udziałem Wykonawcy w formie

protokolarnej , w celu stwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zobowiązań

wynikających z gwarancji za wady fizyczne.

4) odbiór ostateczny dokonany przez Gminę z udziałem Wykonawcy  oraz użytkownika w

formie   protokolarnej   po  usunięciu   wszystkich  wad  ujawnionych w okresie gwarancji

jakościowej .

2.  Z każdorazowej   czynności  odbioru   sporządzony  zostaje protokół, podpisany przez obie

Strony,    który   winien  zawierać  poczynione   ustalenia  w  toku  odbioru,  potwierdzenie

usunięcia    wszystkich   wad  stwierdzonych  w   tym   odbiorze.

3.  Obowiązkiem   Wykonawcy   jest   skompletowanie   i  przekazanie  Gminie dokumentacji

pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania odbioru, a w szczególności przekazanie :

a) protokołu odbioru robót zanikowych ,

b) karty gwarancyjnej,

c) atestów i certyfikatów jakościowych  użytych  materiałów.

§ 5

1.Gmina za wykonanie umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty w kwocie netto                      złotych   +  22% VAT , łącznie                         (   słownie :

) złotych brutt , w terminie   21 dni  od  otrzymania faktury przez Gminę , wystawionej  po dokonaniu odbioru końcowego   robót   , na   płatnika : Gmina   Goleszów,   ul.    1   Maja  5   43-440   Goleszów NIP 5482404996, na konto Wykonawcy nr ………………………………………………..

§ 6

1.Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie                                                        w wysokości :

…………………… (  słownie                                                                                   ) złotych.

2.Zmiany formy kaucji gwarancyjnej można dokonać z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jej wysokości.

3.Zwrot   zabezpieczenia   odpowiadający   70 %   wniesionej   kaucji gwarancyjnej nastąpi w

terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie   przedmiotu  umowy bez

zastrzeżeń.

4.Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

§ 7

Wykonawca zapłaci Gminie kary umowne :

1) za nieterminowe wykonanie umowy jak również nie usunięcie w terminie usterek –w wysokości  0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,

2)  z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy,

3)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości  10 %  wartości brutto umowy , jak również pokryje wszelkie koszty wykonania  zastępczego .

§ 8

1. Wykonawca udziela Gminie gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy przez  okres trzydziestu sześciu miesięcy, liczonej od daty odbioru końcowego robót.

2.  Wykonawca  odpowiada z tytułu rękojmi  za wady  fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie  dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonywanym przedmiocie umowy nie stwierdzone w chwili odbioru.

3. Gmina w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru zaistnienia wady nadającej  się do

usunięcia  może odmówić dokonania odbioru robót do czasu usunięcia wady lub potwierdzić

odbiór wyznaczając termin usunięcia wady.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą  przepisy prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych  i kodeks cywilny.

3. Spory wynikłe na tle wykonania umowy  Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla   Gminy.

§ 10

Umowę sporządzono  w trzech egzemplarzach, z czego dwa dla  Gminy.

Wykonawca								Gmina

Numer sprawy UG-177-179/2010                               	Załącznik nr2 do specyfikacji

Nazwa firmy (wykonawcy): .....................                 ........................ , dnia ..............

............................................................

Adres wykonawcy: .................................

............................................................

Województwo: ......................................

NIP: ....................................................

...........................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

...........................................................

adres e-mail wykonawcy

...........................................................

adres strony www. wykonawcy

……………………………………………………………………

numer konta bankowego wykonawcy

DRUK OFERTA

Nawiązując   do   ogłoszenia   o  II przetargu   nieograniczonym   na remont mostu w ciągu

ul. Kojkowickiej w Puńcowie* ,

ul. Kościelnej w Bażanowicach,*

ul. Turystycznej w Dzięgielowie * ,

* niewłaściwe skreślić

1. Oferujemy wykonanie ww. robót budowlanych na następujących zasadach:

Ryczałtowa wartość  zakresu robót:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ............................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości 22 %, tj.: ............................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................

cena netto w wysokości: ............................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................

2.	Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w projekcie umowy ,stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Wykaz tych osób wraz  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  stanowi załącznik do niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5.	Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaliśmy co najmniej dwie roboty budowlane spełniające wymagania o  kreślone w punkcie V. c specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz tych robót wraz z referencjami stanowi załącznik do niniejszej oferty.

6. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym frontem robót).

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Wadium w kwocie …................ zostało wniesione w dniu ..................................... w formie: ...............................................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:............................................................

lub na adres:.....................................................................................................

........................................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

12. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie………………………zł w formie ...............................................zgodnie  z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

13. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy i złożenia przed podpisaniem umowy kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem, potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 5 % wartości zł.

Przez cały okres trwania umowy zobowiązujemy się być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na zasadach określonych we wzorze umowy.

14. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie ....................................................................................................

.....................................................................................................................

- wykonanie ....................................................................................................

......................................................................................................................

....................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Numer sprawy UG- 177-179/2010				    załącznik nr 3 do specyfikacji

...............................................................

(pieczątka firmy składającej ofertę)

Wykaz  robót budowlanych wykonanych

w okresie ostatnich pięciu lat

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiający | Wartość robót | Data wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

-Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch robót , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających charakterem i złożonością robotom budowlanym stanowiącym  przedmiot zamówienia .

-Do wykazu robót należy dołączyć  protokoły odbioru tych robót lub referencji .

-W  przypadku składania oferty wspólnej  przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia , ww. warunek mogą spełnić łącznie.

Wykaz podwykonawców

| Nazwa firmy | Zakres robót powierzonych podwykonawcy | Wartość powierzonych robót |
| --- | --- | --- |

## ............................, dn. .......................

## ........................................................

(Podpis i pieczątka upoważnionego Wykonawcy

Numer sprawy UG-177-179/2010                                                   załącznik nr  4  do specyfikacji

………………………………				data: ……………………….

(pieczątka Wykonawcy)

PERSONEL KIEROWNICZY PRZEWIDZIANY DO ZATRUDNIENIA PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Remont mostu w ciągu :

1)  ulicy  Kojkowickiej w Puńcowie * ,

2)  ulicy  Kościelnej w Bażanowicach *,

3)  ulicy  Turystycznej w Dzięgielowie *

* niewłaściwe skreślić

Informacja dotycząca kierownika budowy

Imię  i nazwisko   ……………………………………………

Uprawnienia budowlane nr  ………………………………….. w specjalności …………..........

…………………………………………………………………………………………………...

Do załącznika należy dołączyć:

-uprawnienia  budowlane

-aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

……………………………………………………………………….

( osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy )

# Text boxes

Remont mostów w ciągu dróg gminnych: 1) ul. Kojkowicka w Puńcowie,

2) ul. Kościelna w Bażanowicach, 3) ul. Turystyczna w Dzięgielowie, uszkodzonych w czasie powodzi  w maju 2010 roku.-II przetarg